Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody

SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2017 roku

| Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.2015, poz.1989) |
| --- | --- | --- | --- |
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
| Mętność | NTU (FNU) | 0,67 | 1*** |
| pH | - | 7,3 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 744 | 2500 |
| Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny*** |
| Smak | - | akceptowalny | akceptowalny*** |
| Jon amonowy | mg NH4+/dm3 | 0,05 | 0,50 |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian